Contributo del Consiglio Nazionale dei periti industriali al gruppo di lavoro della rete delle professioni tecniche sull’ipotesi del regolamento edilizio tipo

Verso un regolamento edilizio tipo

INDICE

- Ambito edilizio

- Ambito strutturale-resistente al fuoco

- Ambito impiantistico-energetico

- Ambito sicurezza impianti

- Ambito inquinamento acustico

- Ambito impianto inquinamento elettromagnetico

- Ambito antenne

- Ambito camini

- Ambito prevenzione incendi

  - Civile abitazione

  - Autorimesse

  - Ascensori

  - Uffici

  - Attività commerciali

  - Alberghi

  - Impianti termici centrali

  - Depositi di GPL

Gli elenchi dei dispositivi legislativi allegati (con circolari interpretative e di chiarimento) rendono evidente la difficoltà degli operatori del settore nello svolgere il proprio ruolo con consapevolezza e responsabilità. Altrettanto disagio si manifesta negli utenti delle attività professionali e di impresa. È quindi indispensabile una azione di revisione e di accorpamento di testi unici di riferimento nelle varie discipline interessate.

Nell’ambito della prevenzione incendi, le regole tecniche “verticali” potrebbero essere sostituite dal nuovo codice di prevenzione incendi in itinere (che è già strutturato come testo unico) anche prevedendo un periodo transitorio di convivenza dei due strumenti regolamentari.

1) AMBITO EDILIZIO

PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA

| 17/08/1942 | Legge urbanistica |  |
| --- | --- | --- |
| 18/04/1962 | LEGGE 18 aprile 1962, n. 167 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree ... per l'edilizia economica e popolare Modificata ed integrata dalle leggi 21 luglio 1965, n. 904 e 22 ottobre 1971, n. 865 |  |
| 01/04/1968 | Decreto interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967. |  |
| 02/04/1968 | Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967. |  |
| 22/10/1971 | Legge 22 ottobre 1971, n. 865 Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica ... |  |
| 05/11/1974 | Legge 5 novembre 1971, n. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, ... |  |
| 02/02/1974 | Legge 2 febbraio 1974, n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche |  |
| 05/07/1975 | Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione (G.u. n. 190 del 18 luglio 1975) |  |
| 27/01/1977 | Legge 27 gennaio 1977, n. 10 Norme in materia di edificabilità dei suoli |  |
| 10/05/1977 | Decreto ministeriale Lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici |  |
| 05/08/1978 | Legge 5 agosto 1978, n. 457 Norme per l'edilizia residenziale |  |
| 23/01/1982 | Decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti |  |
| 28/02/1985 | Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali |  |
| 27/08/1985 | Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. |  |
| 24/05/1988 | Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 Attuazione della direttiva 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ... Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati |  |
| 24/03/1989 | Legge 24 marzo 1989, n. 122 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale (G.U. 6 aprile 1989, n. 80) |  |
| 14/06/1989 | Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche |  |
| 05/02/1992 | Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate |  |
| 17/02/1992 | Legge 17 febbraio 1992, n. 179 Norme per l’edilizia residenziale pubblica |  |
| 30/04/1992 | Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada |  |
| 16/12/1992 | Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada |  |
| 17/12/1992 | D.M. (Interni) 17 dicembre 1992, n. 564 Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (G.U. 12 febbraio 1993, n. 35) |  |
| 26/10/1995 | Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico |  |
| 06/06/2001 | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001) |  |
| 22/01/2004 | Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28) |  |
| 14/01/2008 | D.M. 14 gennaio 2008 . Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. |  |
| 24/03/2006 | DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 156 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali (G.U. n. 97 del 27 aprile 2006, s.o. n. 102) |  |
| 29/06/2010 | Decreto legislativo 29 giugno 2010 , n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 |  |

2) AMBITO STRUTTURALE – RESISTENZA AL FUOCO

| 21/12/1988 | Direttiva |  |
| --- | --- | --- |
| 16/02/2007 | Decreto del Ministero dell’interno 16 febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. |  |
| 09/03/2007 | Decreto del Ministero dell’interno 9 marzo 2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |  |
| 09/05/2007 | Decreto del Ministero dell’interno 9 maggio 2007 Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. |  |
| 17/07/2007 | Lettera Circolare del 17 luglio 2007 n.4921 Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio – D.M. 9 maggio 2007 – Primi indirizzi applicativi. |  |
| 14/01/2008 | D.M. 14 gennaio 2008 Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. |  |
| 15/02/2008 | Lettera Circolare n.1968 Pareti in muratura portanti resistenti al fuoco |  |
| 28/03/2008 | Lettera Circolare n. P414/4122 sott.55 D.M. 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del CNVVF. Chiarimenti ed indirizzi applicativi. |  |
| 31/03/2008 | Lettera Circolare n. DCPST/427 del 31 marzo 2008 Decreto del Ministero dell’interno 9 maggio 2007 Linee guida per la valutazione dei progetti. |  |
| 24/10/2008 | Lettera Circolare del 24 ottobre 2008 n.11635 Validità dei rapporti di classificazione ai fini della resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi, emessi da laboratori di altri Stati della UE o da Stati contraenti l’accordo SEE e la Turchia. |  |
| 31/03/2010 | Lettera Circolare n.5642 del 31 marzo 2010 Certificazione della resistenza al fuoco di elementi costruttivi – Murature |  |
| 04/04/2011 | Lettera Circolare n.0004845 del 4 aprile 2011 Certificazione della resistenza al fuoco di elementi costruttivi |  |
| 18/05/2012 | Lettera Circolare n.0007019 del 18 maggio 2012 Caratteristiche di resistenza al fuoco di elementi costruttivi di attività soggette per la prima volta ai controlli di prevenzione con la vigenza del DPR 151/11 |  |
| 23/07/2012 | Lettera Circolare n.0009663 del 23 luglio 2012 Validità dei rapporti di prova di resistenza al fuoco emessi in base alla circolare n.91 del 1961. Chiarimenti applicativi. |  |
| 19/11/2012 | Lettera Circolare n.00144229 del 19 novembre 2012 Impiego di prodotti e sistemi per la protezione antincendio delle costruzioni |  |
| 05/04/2013 | Lettera Circolare n.0004638 del 5 aprile 2013 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli Annessi Nazionali degli Eurocodici |  |
| 27/12/2013 | Lettera Circolare n.0017381 del 27 dicembre 2013 Qualificazione di resistenza al fuoco di protettivi da applicare ad elementi in acciaio. |  |
| 16/01/2014 | Lettera Circolare n.0000465 del 16 gennaio 2014 Classificazione dei controsoffitti ai fini della resistenza al fuoco. Chiarimenti. |  |

3) AMBITO IMPIANTISTICO-ENERGETICO

| 28/01/1977 | Legge 28 gennaio 1977, n.10 Norme per la edificabilità dei suoli. Art.9 |  |
| --- | --- | --- |
| 05/08/1978 | Legge 5 agosto 1978, n.457 Norme per l’edilizia residenziale. Art.31 Art.48 |  |
| 09/01/1991 | Legge n.9 Norme per l’attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali. |  |
| 09/01/1991 | Legge n.10 Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. |  |
| 25/03/1991 | Decreto Ministero dell’int. del comm. e dell’artig. 25.03.1991 Modalità di ripartizione degli stanziamenti di cui all’art.38, comma 7, della legge 9.1.1991, n.10, recante norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. |  |
| 07/06/1991 | Decreto Ministero dell’int. del comm. e dell’artig. 07.06.1991 Criteri generali per la concessione di anticipazioni garantite da fideiussioni per finanziamenti su progetti o realizzazioni che comportino risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. |  |
| 23/07/1991 | Decreto del Presidente della Repubblica n.241 Regolamento di attuazione dell’art.22 della legge 9.1.1991, n.10 concernente ristrutturazione e potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. |  |
| 02/03/1992 | Circolare Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. n.219/F Art.19 della legge n.10/1991. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. |  |
| 03/03/1993 | Circolare Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. n.226/F Art.19 della legge n.10/1991. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. |  |
| 26/08/1993 | Decreto del Presidente della Repubblica n.412 Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4 comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10. |  |
| 13/12/1993 | Decreto Ministero dell’int. del comm. e dell’artig. 13.12.1993 Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all’art.28 della legge 9 gennaio 1991, n.10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici. |  |
| 13/12/1993 | Circolare Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. n.231/F Art.28 della legge n.10/1991. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento. |  |
| 12/04/1994 | Circolare Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. n.233/F Art.11 decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento. |  |
| 08/07/1994 | Decreto-legge n.438. Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti. (proroga art.11.3 DPR n.412/93) |  |
| 06/08/1994 | Decreto Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. 06.08.1994 Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al DPR 26.08.1993, concernente il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici. |  |
| 06/08/1994 | Recepimento delle norme UNI attuative del DPR 26.08.1993, n.412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato. |  |
| 11/01/1995 | Parere ENEA su esercizio e manutenzione. |  |
| 17/03/1995 | Lettera del Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. del 17 marzo 1995 Assistenza agli enti locali per l’accertamento dell’idoneità tecnica degli incaricati dei controlli previsti dall’art.11 comma 18 del DPR 412/1993 |  |
| 16/05/1995 | Decreto del 16 maggio 1995 Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.412/1993, concernente il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici. |  |
| 14/09/1995 | Lettera del Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. del 14 settembre 1995 Conduzione e manutenzione degli impianti (art.31 legge 10/1991). Quesiti. |  |
| 27/09/1995 | D.L. 27/9/1995, n.407 Variazioni all’art.11, comma 3, del DPR 412/93 |  |
| 15/11/1996 | Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1996, n.660. Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi |  |
| 07/10/1997 | Lettera del Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. del 7 ottobre 1997 Applicazione art.9 comma 2 DPR 412/93 |  |
| 19/11/1997 | Lettera del Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. del 17 novembre 1997 Applicazione del DPR 26 agosto 1993 n.412 |  |
| 21/12/1999 | Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999 n.551 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26.08.1993, n.412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, si fini del contenimento dei consumi di energia. |  |
| 13/09/2000 | Lettera del Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. del 29 maggio 2000. Quesito in merito alle aperture di ventilazione per generatori di calore – DPR 21 dicembre 1999, n.551. |  |
| 08/02/2001 | Lettera del Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. del 8 febbraio 2001. Richiesta di parere in ordine a interpretazione della normativa in materia di controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici: DPR 21.12.1999 n.551 |  |
| 17/03/2003 | D.M. 17 marzo 2003. Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412 recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia |  |
| 27/07/2005 | D.M. 27 luglio 2005 Norma concernente il regolamento d’attuazione della legge 9 gennaio 1991, n.10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” |  |
| 19/08/2005 | D.L.vo 19 agosto 2005, n.192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. |  |

4) AMBITO SICUREZZA IMPIANTI

| 05/03/1990 | Legge n.46 Norme per la sicurezza degli impianti |  |
| --- | --- | --- |
| 21/05/1990 | Circolare Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. n.3209/c Requisiti tecnico-professionali |  |
| 29/08/1990 | Circolare Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. 29/08/1990 Requisiti tecnico-professionali |  |
| 13/11/1990 | Circolare Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. 13/11/1990 Requisiti tecnico-professionali |  |
| 22/03/1991 | Circolare Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. 22/03/1991 Requisiti tecnico-professionali e varie |  |
| 12/06/1991 | Decreto Presidente della Repubblica n.447 Regolamento di attuazione della legge 5.3.1990, n.46 in materia di sicurezza degli impianti |  |
| 10/09/1991 | Circolare Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. n.3253/C |  |
| 20/02/1992 | Circolare Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. 20/02/1992 Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte di cui all’art.7 del regolamento di attuazione della legge 5.3.1990, n.46, recante norme per la sicurezza degli impianti |  |
| 22/04/1992 | Circolare Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. 22/04/1992 Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti |  |
| 11/06/1992 | Decreto Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. 11/06/1992 Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti. |  |
| 24/08/1992 | Decreto Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. 24/08/1992 Modificazioni al decreto ministeriale 22/04/1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti |  |
| 07/01/1993 | Circolare Regione Autonoma F.V.G. 07/01/1993 Decisioni assunte dai comitati di controllo nel III trim.1992 |  |
| 17/02/1993 | Decreto Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. 17/02/1993 Modificazioni al decreto ministeriale 24/08/1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti |  |
| 05/03/1993 | Circolare Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. n.3307/C Legge n.46/90 Elenchi soggetti abilitati alle verifiche |  |
| 04/05/1993 | Circolare Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. n.159596 Legge n.46/90 Dichiarazioni di conformità impianti esistenti |  |
| 11/05/1993 | Circolare Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. n.159629 Legge n.46/90 Punto di consegna gas comb. |  |
| 18/04/1994 | Decreto Presidente della Repubblica n.392 Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell’installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza (anche verifiche, dichiarazioni conformità,modifiche L.46/90) |  |
| 28/06/1994 | Circolare Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. lettera n.161765 del 28/06/1994 Legge 46/90 Adeguamento impianti |  |
| 05/07/1994 | Circolare ISPESL Circolare n.8987 del 5/7/1994 Omologazione impianti di riscaldamento e di ascensori e montacarichi in edifici adibiti ad uso civile - procedure |  |
| 20/12/1994 | Circolare Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. N.162473 Legge n.46/1990 sulla sicurezza degli impianti domestici e legge n.1083/1971 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile. Lettera circolare alle camere di commercio e agli uffici UPICA sulle caratteristiche, per la commercializzazione, dei dispositivi rivelatori di gas combustibile per uso domestico e similare. Normativa tecnica di riferimento. |  |
| 23/05/1995 | Decreto Legge 23/05/1995 n.188 Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica ed interventi in materia di opere a carattere ambientale. |  |
| 03/08/1995 | Decreto Legge 03/08/1995 Riformulazione del D.M. 22/04/1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti |  |
| 06/11/1996 | Lettera Circolare del Ministero dell’interno del 06/11/1996 Legge 5/3/1990 n.46 Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell’attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili gassosi |  |
| 22/05/1997 | Lettera Circolare del Ministero dell’interno del 22/05/1997 Impianti elettrici – Legge n.46/90 – Dichiarazioni di conformità e collaudi |  |
| 27/03/1998 | Circolare 27 marzo 1998, n.3439/c Legge 5 marzo 1990, n.46. Chiarimenti e interpretazioni evolutive sugli aspetti problematici più rilevanti |  |
| 13/05/1998 | Decreto Presidente della Repubblica del 13/05/1998 n.218 Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico |  |
| 06/04/2000 | Decreto Ministero dell’ind. del comm. e dell’artig. 06/04/2000 Modifica al decreto ministeriale 03/08/1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti |  |
| 26/03/2003 | Circolare 26 marzo 2003, n.9571 Criteri di sicurezza da osservare per la corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare (temperatura massima minore di 110°C) (Legge n.46/90) |  |
| 15/10/2004 | Lettera del 15 ottobre 2004 Quesiti concernenti campi di applicazione legge n.46/90 |  |
| 22/01/2008 | Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37 Regolamento concernente l’attuazione dell’art.11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n.248 del 2/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. |  |
| 25/06/2008 | D.L. 25 giugno 2008 n.112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” |  |
| 19/05/2010 | Decreto Ministeriale 19 maggio 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n.37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. (10°08437) |  |
| 29/08/2011 | Sentenza consiglio di stato 4835 del 29 agosto 2011 D.M. 37/2008: progettazione degli impianti obbligatoria ai fini del rilascio del permesso di costruire. |  |
| 19/03/2012 | Lettera circolare del 19 marzo 2008 Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n.37. Imprese iscritte nel vigore della legge 5 marzo 1990, n.46; conversione d’ufficio della iscrizione, a norma dell’articolo 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, e dell’articolo 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1. |  |

5) AMBITO INQUINAMENTO ACUSTICO

| 25/06/2002 | Direttiva 2002/49/CE Determinazione e gestione del rumore ambientale |  |
| --- | --- | --- |
| 26/10/1995 | L. 447-1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico |  |
| 14/11/1997 | D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore |  |
| 05/12/1997 | D.P.C.M. 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici |  |
| 29/11/2000 | D.M. Ambiente 29 novembre 2000 Criteri per la predisposizione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore |  |
| 01/01/2004 | D.M. Ambiente 01 gennaio 2004 Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale |  |
| 30/03/2004 | D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 Contenimento dell'inquinamento acustico da traffico veicolare |  |
| 7/07/2009 | Legge 7 luglio 2009 n. 88 - Legge Comunitaria 2008 Art. 11 |  |
| 4/06/2010 | Legge 4 giugno 2010 n. 96 - Legge Comunitaria 2009 La Legge 4 giugno 2010, n. 96 |  |

6) AMBITO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

| 22/02/2001 | Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" |  |
| --- | --- | --- |
| 08/07/2003 | D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti |  |

7) AMBITO ANTENNE

| 06/05/1940 | Legge 554/1940 "Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche" |  |
| --- | --- | --- |
| 29/03/1973 | DPR 156 del 29 marzo 1973 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni" |  |
| 05/08/1978 | Legge 457/78 art.31 lett.a-b "Norme per l'edilizia residenziale" |  |
| 13/07/1997 | Legge 249 del 13 luglio 1997 (art.3 comma 13 "antenne collettive satellitari") "Istituzione dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" |  |
| 01/08/2003 | DLgs. 259/2003 art.90 (pubblica utilità espropriazioni) art.91 (limitazioni legali delle proprietà) "Codice delle comunicazioni elettroniche" |  |
| 06/08/2008 | Legge 133 del 6 agosto 2008 (art.2 banda larga) "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008 n.112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione.....". |  |

8) AMBITO CAMINI

| 13/07/1966 | Legge 13 luglio 1966, n.615 Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico |  |
| --- | --- | --- |
| 22/01/1968 | Circolare Ministero dell’interno del 22 gennaio 1968, n.9 Legge 13 luglio 1966 contro l’inquinamento atmosferico e regolamento 24 ottobre 1967, n.1288, di esecuzione. Prima parte: impianti termici |  |
| 22/12/1970 | Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n.1391 Regolamento per l’esecuzione della L. 13 luglio 1966, n.615, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici. |  |

9) AMBITO PREVENZIONE INCENDI

- CIVILE ABITAZIONE

| 16/05/1987 | Decreto Ministeriale, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. |  |
| --- | --- | --- |
| 22/12/1987 | Circolare, 22.12.1987 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Chiarimenti Impianti di produzione di calore. |  |
| 26/07/1988 | Circolare Ministero dell'interno, n. 14795/4101 Chiarimenti interpretativi su problemi di prevenzione incendi. |  |
| 24/08/2004 | Lettera Circolare Prot. n.P1362/4122 sott.67 del 24 agosto 2004 D.M. 16 maggio 1987, n.246 “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” – Chiarimenti al punto 8 – Norme transitorie. |  |
| 31/03/2010 | Lettera Circolare del 31 marzo 2010 Superata Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Guida tecnica su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” |  |
| 15/04/2013 | Lettera circolare n.0005043 del 15 aprile 2013 Guida Tecnica su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” - Aggiornamento |  |

9) AMBITO PREVENZIONE INCENDI

b) AUTORIMESSE

| 01/02/1986 | Decreto Ministero dell'interno, n.01/02/1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili |  |
| --- | --- | --- |
| 15/03/1986 | Avviso di rettifica, 15/03/1986 Avviso di rettifica al decreto ministeriale 1° febbraio 1986, recante: “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili” |  |
| 01/02/1988 | Circolare Ministero dell'interno, n.1800/4108 Autorimesse a box affacciatesi su spazio a cielo libero con un numero di box superiore a 9. |  |
| 29/08/1995 | Circolare Ministero dell'interno, n. P1563/4108 Decreto ministeriale 1.2.1986 - Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2,3.6.3 e 3.7.2. |  |
| 19/02/1997 | Lettera Circolare Ministero dell'interno del 19 febbraio 1997 Comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kW. Chiarimenti. |  |
| 09/03/1999 | Lettera Circolare Ministero dell'interno del 9 marzo 1999 Sistema di drenaggio delle acque in una autorimessa. |  |
| 25/07/2000 | Lettera Circolare Ministero dell'interno del 25 luglio 2000 Parcamento di motocicli e ciclomotori all’internodi autorimesse. |  |
| 29/05/2002 | Nota del Dipartimento dei VV.F., del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la prevenzione e la difesa tecnica area prevenzione incendi raccolta e separazione liquidi infiammabili |  |
| 22/11/2002 | Decreto Ministero dell'interno del 22 novembre 2002 Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto. |  |
| 12/03/2003 | Lettera circolare 12 marzo 2003 D.M. 22/11/2002 Parcamento autoveicoli alimentati a G.P.L. |  |
| 13/05/2003 | Nota del Dipartimento dei VV.F., - Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica - area prevenzione incendi mancanza totale delle superfici di aerazione naturale |  |
| 29/12/2005 | D.M. 29 dicembre 2003 Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37. |  |
| 29/05/2009 | Lettera Circolare Ministero dell'interno del 29 maggio 2009 Chiarimenti in merito all’adeguamento delle autorimesse in possesso di NOP ai fini del conseguimento del CPI |  |
| 20/12/2013 | Lettera circolare del 20 dicembre 2013 D.M. 1 febbraio 1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili. Applicabilità dei criteri per la concessione di deroga in via generale per la SCIA antincendio cat.A. |  |

9) AMBITO PREVENZIONE INCENDI

c) ASCENSORI

| 29/05/1963 | D.P.R., n. 1497 Norme per gli accessori ed i montacarichi in servizio privato. |  |
| --- | --- | --- |
| 26/03/1965 | Circolare Ministero dell'interno, n. 32 Norme per gli accessori e montacarichi in servizio privato. Protezione antincendio. |  |
| 28/05/1979 | Decreto Ministeriale, 28 maggio 1979 Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici. |  |
| 25/07/1979 | Circolare Ministero dell'interno, n. 16512 D.P.R. 29 maggio 1963. n. 1497, art. 9 - Chiarimenti. |  |
| 17/01/1981 | Circolare Ministero dell'interno, n. 1093/4135 Norme per gli ascensori e montacarichi in servizio privato - art. 9 del D.P.R. 29.5.1963, n. 1497 - Chiarimenti. |  |
| 02/04/1981 | Decreto Ministeriale, 2 aprile 1981 Riconoscimento di efficacia, ai sensi dell' art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di sistemi relativi ad elevatori trasferibili, non installati stabilmente nei luoghi di lavoro. |  |
| 02/06/1982 | Circolare Ministero dell'interno, n. 25 Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 "modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi" - Chiarimenti. |  |
| 13/07/1995 | Circolare Ministero dell'interno, n. P1208/4135 Norme per ascensori e montacarichi in servizio privato - Prevenzione incendi. |  |
| 30/04/1999 | D.P.R. 30 aprile 1999, n.162 Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti perla concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio |  |
| 07/05/2002 | D.P.R. 7 maggio 2002 n.129 Regolamento recante ulteriore modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162, in materia di collaudo degli ascensori |  |
| 15/09/2005 | D.M. del 15 settembre 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. |  |
| 05/02/2008 | Lettera Circolare del 5 febbraio 2008 D.M. 15 settembre 2005 – Chiarimenti in merito alle caratteristiche del vano corsa a prova di fumo, del vano corsa per ascensore antincendio e del vano corsa per ascensore di soccorso. |  |
| 06/04/2009 | Lettera Circolare del 6 aprile 2009 Porte di piano degli ascensori resistenti al fuoco |  |
| 23/07/2009 | D.M. 23 luglio 2009 Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE |  |
| 11/01/2010 | D.M. 11 gennaio 2010 Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone |  |
| 27/01/2010 | D.Lgs del 27 gennaio 2010, n.17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori |  |

9) AMBITO PREVENZIONE INCENDI

d) UFFICI

| 22/02/2006 | D.M. 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. |  |
| --- | --- | --- |

9) AMBITO PREVENZIONE INCENDI

e) ATTIVITÀ COMMERCIALI

| 03/07/1967 | Circolare Ministero dell'interno, n. 75 Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc. |  |
| --- | --- | --- |
| 27/07/2010 | Decreto Ministeriale del 27 luglio 2010 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 m² |  |

9) AMBITO PREVENZIONE INCENDI

f) ALBERGHI

| 09/04/1994 | Decreto Ministero dell’interno 9 aprile 1994 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere. |  |
| --- | --- | --- |
| 20/05/1994 | Circolare Ministero dell'interno, n. PI226/4122/1 Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”. Chiarimenti. |  |
| 26/05/1994 | Telegramma ispettore generale capo. Rettifica punti 7.5 – 2 comma D.M. 9 aprile 1994. |  |
| 28/03/1995 | Circolare Ministero dell'interno, n. P1177/4122/1 Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 - Piano programmato degli interventi di adeguamento per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti. |  |
| 03/07/1995 | Circolare Ministero dell'interno, n. P554/4122/1 Piano programmato di cui al punto 21.2 del D.M. 9 aprile 1994. |  |
| 29/11/1995 | Circolare Ministero dell'interno, n. P2215/4122 Decreto Ministeriale 9 aprile 1994. Criteri per la concessione delle deroghe in via generale al punto 20.4.2. |  |
| 07/04/1999 | Decreto Ministero dell’interno 7 aprile 1999 Modificazione dell’allegato al decreto ministeriale 9.04.1994 recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere. |  |
| 01/06/1999 | Lettera circolare del Ministero dell’interno del 1 giugno 1999 Legge 11 maggio 1999 n.140 e D.M. 7 aprile 1999. Proroga dei termini di adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti, con oltre 25 posti letto, alle misure di prevenzione incendi di cui al D.M. 9 aprile 1994. |  |
| 09/03/2001 | Quesito sull’applicabilità di alcune deroghe alle attività ricettive (Provincia di Trento) |  |
| 04/04/2001 | Lettera circolare del Ministero dell’interno del 4 aprile 2001-12-13 Attività ricettive turistico-alberghiere – Precisazioni e chiarimenti sull’applicazione del D.M. 9 aprile 1994. (REI forato da 8) |  |
| 06/2001 | Lettera giugno 2001 D.M. 19/6/1999 – D.M. 1/2/1986 – D.M. 30/11/1983 – D.M. 16/5/1987 – D.M. 12/471996 – Circ.91/1961 e DPR 246/1993 - Richiesta di chiarimenti |  |
| 23/11/2001 | D.L. 23 novembre 2001 n.441 Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti |  |
| 27/12/2002 | Legge 27 dicembre 2002 n.284 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25/10/2002, n.236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza. |  |
| 06/10/2003 | D.M. 6 ottobre 2003 Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994 |  |
| 06/05/2004 | Lettera circolare del Ministero dell’interno del 6 maggio 2004 D.M. 6 ottobre 2003 “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994” – Chiarimenti |  |
| 08/06/2009 | Lettera circolare del Ministero dell’interno prot. n.5949 del 8 giugno 2009 Gestione della sicurezza antincendio nelle residenze turistico alberghiere. |  |
| 03/07/2009 | Lettera circolare del Ministero dell’interno pro. n.7349 del 3 luglio 2009 Articolo 23, comma 9, Decreto Legge 1 luglio 2009, n.78 (GU n.150 del 1.7.2009) Proroga termine adeguamento strutture ricettive. |  |
| 16/03/2012 | Decreto Ministeriale 16 marzo 2012 Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell’articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi. |  |
| 24/04/2012 | Lettera circolare n.0005949 del 24.4.2012 Decreto del Ministero dell’interno del 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’interno 9 aprile 1994. Primi indirizzi applicativi. Lettere e modelli per piano straordinario. |  |
| 24/10/2012 | Lettera circolare n.0013233 del 24.10.2012 Criteri per la concessione di deroghe per le strutture ricettive turistico – alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’interno del 9 aprile 1994 e s.m.i., siti all’interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 |  |
| 29/03/2013 | Decreto Ministeriale del 23 marzo 2013 Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico – alberghiere, adottato ai sensi dell’art. 15, commi 7 e 8 del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n.14 |  |
| 09/04/2013 | Lettera circolare n.0004756 del 9.4.2013 D.P.R. 1° agosto 2011, n.151, allegato I – Attività nn. 66, 72, 73. |  |
| 28/02/2014 | Decreto Ministeriale 28 febbraio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. |  |
| 03/03/2014 | Decreto Ministeriale del 3 marzo 2014 Modifica del Titolo IV – del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini. |  |
| 05/03/2014 | Lettera circolare n.0002621 del 5.3.2014 Art. 11 del decreto-legge n. 150/2013, convertito in legge 27 febbraio 2014, n.15. Proroga del termine di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico –– alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994. |  |
| 23/04/2014 | Lettera circolare n.0005298 del 23.4.2014 Art. 11 del decreto-legge n. 150/2013, convertito in legge 27 febbraio 2014, n.15. Proroga del termine di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico – alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994. |  |
| 19/09/2014 | Decreto Ministero dell’interno DCPREV 0011002 del 19 settembre 2014 Decreto 28 febbraio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”. Chiarimenti ed indirizzi applicativi |  |

9) AMBITO PREVENZIONE INCENDI

g) IMPIANTI TERMICI CENTRALI

| 12/04/1996 | Decreto Ministeriale, 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. |  |
| --- | --- | --- |
| 29/05/1996 | Ministero dell'Interno - Lettera n. P916/4134 sott. 58 del 29 maggio 1996 Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile gassoso con densità rispetto all'aria inferiore a 0.8 installati in locali contigui e/o sottostanti ad attività individuate al punto n. 87 dell'allegato al D.M.. 16.02. 1982 - Quesito. |  |
| 11/06/1996 | Circolare n. P1143/4134 Chiarimenti ed indirizzi. |  |
| 06/11/1996 | Lettera-Circolare del Ministero dell'Interno del 6 novembre 1996 prot. n. P2323/4101 sot. 72/C.2.(3) Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell'attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. |  |
| 15/11/1996 | D.P.R. 15 novembre 1996, n.661 Regolamento per l’attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas. |  |
| 13/12/1996 | Lettera n.P2585/4134 Sott.58 del 13 dicembre 1996 D.M. 12 aprile 1996 |  |
| 19/02/1997 | Ministero dell'Interno - Lettera circolare n. P402/4134 sott. 1 del 19 febbraio 1997 Comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kW - Chiarimenti. |  |
| 19/02/1997 | D.M. 19 febbraio 1997 Modificazioni al decreto ministeriale 12 aprile 1996 concernente: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi". |  |
| 05/07/1999 | Lettera Ministero dell’Interno del 5 luglio 1999 Generatori di aria calda con bruciatori all’esterno. |  |
| 22/09/1999 | Lettera Ministero dell’Interno del 22 settembre 1999 Apparecchi di produzione calore installati con bruciatore all’esterno. |  |
| 25/10/2000 | Lettera del 25 ottobre 2000 Emettitori ad incandescenza privi di condotto di scarico in chiese che ai sensi delle disposizioni di legge vigenti sono considerate, a tutti gli effetti, edifici pregevoli per arte e storia. |  |
| 30/11/2000 | Lettera circolare del 30 novembre 2000 D.M. 12 aprile 1996 Attestazione ed aerazione dei locali di installazione di impianti termici alimentati a gas – Chiarimenti |  |
| 12/02/2001 | Lettera del 12 febbraio 2001 Impianti di distribuzione gas metano – Ubicazione contatore gas |  |
| 06/2001 | Lettera giugno 2001 D.M. 19/6/1999 – D.M. 1/2/1986 – D.M. 30/11/1983 – D.M. 16/5/1987 – D.M. 12/471996 – Circ.91/1961 e DPR 246/1993 - Richiesta di chiarimenti |  |
| 23/07/2001 | Decreto 23 luglio 2001 Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 1996, relativamente ai nastri radianti ed ai moduli a tubi radianti alimentati da combustibili gassosi. |  |
| 10/2001 | Lettera ottobre 2001 D.M. 12/04/1996 punti 4.1.2 e 4.2.3 Quesito tecnico (aerazione filo soffitto) |  |
| 10/2001 | Lettera ottobre 2001 D.M. 16/02/1982 punto 91, D.M. 12/4/1996 Quesito (100.000 kcal/h – 116 kW) |  |
| 10/2001 | Lettera ottobre 2001 D.M. 12/04/1996 (ex circolare 68/1969) Quesito (somma di focolari all’esterno) |  |
| 11/2001 | Lettera novembre 2001 Impianti termici a servizio di locali di culto Quesito (apparecchiature ad irraggiamento di tipo A) |  |
| 25/10/2002 | Lettera Circolare del 25 ottobre 2002 Chiarimenti relativi agli impianti termici per cucine e lavaggio stoviglie |  |
| 29/12/2005 | D.M. 29 dicembre 2005 Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37 |  |
| 10/04/2009 | Lettera Circolare del 10 aprile 2009 Installazione di apparecchi termici in ambienti con pericolo di esplosione. Corretta interpretazione ed applicazione delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi in materia. |  |
| 07/03/2011 | Lettera Circolare del 7 marzo 2011 Quesito – Assoggettabilità ai controlli di prevenzione in incendi di serre florovivaistiche. |  |
| 09/03/2011 | Lettera Circolare del 9 marzo 2011 Impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di “tipo A” conformi alla UNI EN 419-1, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenzialità superiore a 116 kW. Linee di indirizzo per la valutazione del rischio. |  |
| 08/05/2014 | Lettera Circolare del 8 maggio 2014 D.M. 12 aprile 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi” – Indicazioni applicative. |  |
| 22/12/1970 | DPR n.1391 del 22 dicembre 1970 Regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966, n.615, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici. |  |
| 28/04/2005 | D.M. 28/04/2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi. |  |
| 10/04/2009 | Lettera circolare n.3060 del 10 aprile 2009 Installazione di apparecchi temici in ambienti con pericolo di esplosione. Corretta interpretazione ed applicazione delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi in materia |  |

9) AMBITO PREVENZIONE INCENDI

h) DEPOSITI G.P.L.

| 13/10/1994 | Decreto ministeriale 13 ottobre 1994 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg. |  |
| --- | --- | --- |
| 24/03/1995 | Decreto Direzione Protezione Civile 24 marzo 1995 Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento del corso di addestramento sulla sicurezza antincendio per addetti alla direzione dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³, nei quali si effettua il carico di serbatoi mobili e/o imbottigliamento di G.P.L. |  |
| 03/07/1995 | Lettera Ministero dell'interno, n. NS 2162/4192 Adeguamento depositi esistenti - Chiarimenti. |  |
| 31/08/1995 | Lettera Ministero dell'interno, n. NS 3690/4184 Depositi di G.P.L. - Chiarimenti. |  |
| 02/11/1995 | Circolare Ministero dell'interno n. P2041/4106 sott. 35/A Depositi di G.P.L. Quantità massima di prodotto ammissibile. |  |
| 02/11/1995 | Circolare Ministero dell'interno P2040/4106 Depositi di G.P.L. Circolare del Ministero dell'Industria n. 218/F del 23.1.1992: Rifornimento tramite ferrocisterne. |  |
| 10/11/1995 | Telegramma Ministero dell'interno, 10 novembre 1995 Installazione serbatoi verticali per G.P.L. - Deroghe. |  |
| 17/11/1995 | Circolare Ministero dell'interno, n. P2119/4106 Depositi di g.p.l. Quantità massima di prodotto ammissibile. |  |
| 06/04/1996 | Circolare Ministero dell'interno, n. NS 2075/4192 Depositi di G.P.L. - Movimentazione. |  |
| 15/05/1996 | Decreto del Ministero dell’interno 15 maggio 1996 Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (G.P.L.). |  |
| 15/05/1996 | Decreto del Ministero dell’interno 15 maggio 1996 Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento delle attività di travaso di autobotti e ferrocisterne. |  |
| 20/05/1996 | Lettera Circolare Ministero dell'interno 20 maggio 1996, prot. n. NS 2838/4112 Coibentazione di serbatoi metallici fuori terra contenenti GPL - Specifiche per la valutazione dell'efficacia dei rivestimenti protettivi. |  |
| 22/07/1996 | Circolare 22 luglio 1996, n. 2646/SIAR Circolare in merito ai criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto assoggettati al decreto del Ministero dell'ambiente 15 maggio 1996 ed alle procedure e norme tecniche di sicurezza per i depositi assoggettati al decreto del Ministero dell' ambiente 15 maggio 1996. |  |
| 06/11/1996 | Lettera-Circolare del Ministero dell'interno del 6 novembre 1996, prot. n. P2323/4101 sott. 72/C.2.(3) Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell'attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. |  |
| 11/02/1998 | Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n.32 Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art.4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59. |  |
| 08/09/1999 | Decreto Legislativo 8 settembre 1999, n.346 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art.4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59. |  |
| 10/11/1999 | Lettera-Circolare del Ministero dell'interno del 10 novembre 1999 Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi della capacità complessiva non superiore a 5 m³ - Documentazione tecnica da allegare alle istanze di sopralluogo, ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione Incendi. |  |
| 23/07/2001 | Lettera-Circolare del 23 luglio 2001 D.M. 32/3/1984 Depositi distinti (punti 1.2 dell’allegato) Chiarimenti |  |
| 31/10/2001 | Decreto del Ministero dell’interno del 31 ottobre 2001 Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministero dell’interno di concerto con quello dell’industria, del commercio e dell’artigianato 13/10/1994. Depositi di GPL in serbatoi fissi, di cap. complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di cap. complessiva superiore a 5000 kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui al D.L.17/8/1999 n.334 |  |
| 16/10/2002 | Decreto del Ministero dell’interno 16 ottobre 2002 Depositi di GPL in serbatoi fissi, di cap. complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di cap. complessiva superiore a 5000 kg. Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministero dell’interno di concerto con quello dell’industria, del commercio e dell’artigianato 13/10/1994. |  |
| 11/12/2003 | Lettera-Circolare del 11 dicembre 2003 Pubblicazione del DPR 24 ottobre 2003, n.340 – Chiarimenti ed indirizzi applicativi – distrib.stradale |  |
| 23/12/2003 | Lettera-Circolare del 23 dicembre 2003 Depositi di G.P.L. con capacità complessiva non superiore a 13 m³. |  |
| 14/05/2004 | Decreto 14 maggio 2004 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³. |  |
| 22/07/2004 | Lettera-Circolare del 22 luglio 2004 D.M. 14 maggio 2004 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³. Primi chiarimenti ed indirizzi applicativi. |  |
| 24/08/2004 | Lettera-Circolare del 24 agosto 2004 D.M. 14 maggio 2004 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³. Chiarimenti al punto 9 “Recinzione” dell’allegato. |  |
| 23/09/2004 | D.M. 23 settembre 2004 Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³. |  |
| 05/07/2005 | D.M. del 5 luglio 2005 Integrazioni al decreto 14 maggio 2004, recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva non superiore a 13 m³ |  |
| 12/04/2006 | D.P.R. del 12 aprile 2006 n.214 Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³. |  |
| 30/06/2006 | Lettera Circolare del 30 giugno 2006 DPR 12/4/2006, n.214 “Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³” Chiarimenti ed indirizzi applicativi. |  |
| 04/10/2007 | Lettera Circolare del 4 ottobre 2007 Depositi GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³. Attuazione del DPR 12 aprile 2006, n.214. Indirizzi applicativi. |  |
| 16/03/2009 | Lettera Circolare n.756 del 16 marzo 2009 D.M. 22 ottobre 2007 recante “Approvazione della regola tecnica di prev.inc. per l’installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi-chiarimenti”. |  |
| 07/04/2009 | Lettera Circolare prot. 2720 del 7 aprile 2009 Attuazione articolo 10del D.Lgs 11 febbraio 1998, n.32 – Certificazione di manutenzione per piccoli serbatoi di GPL. |  |
| 04/03/2014 | D.M. 4 marzo 2014 Modifiche ed integrazioni all’allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³ |  |
| 12/03/2014 | Lettera Circolare prot. 3794 del 12 marzo 2014 Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi |  |
| 26/03/2014 | Lettera Circolare del 26 marzo 2014 Decreto del Ministero dell’interno 4 marzo 2014 recante “Modifiche ed integrazioni all’allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³. |  |